## Slide 1
02 · W02
互动游戏课件 · 设备什么时候该报警 / 多级告警逻辑设计
本课重难点：双参数组合判定
本册含 2 个课堂互动游戏 + 答案讲评 + 复盘口诀
教师操作要点见右侧提示（每题标注时间与计分）
配套教师手册：互动游戏教师手册.md ｜ 与工单、工程化项目同一载体：重庆两江智造集团

## Slide 2
游戏1 · ? 课前快问｜W02
温度>85℃ 或 压力>4.5MPa 任一成立就该报警，正确表达式是？
选项
A temp>85 or press>4.5
B temp>85 and press>4.5
C temp>85 not press>4.5
D 两个都要且
教师操作：手势1-2投票，追问：同时超限升级紧急用什么？

## Slide 3
游戏1 答案与讲评
正确答案：A
为什么是这个答案
or=任一成立即报警（更敏感）；and=都超才报（更保守）。
评分建议：答对+2分；答错不扣分但需说出理由；思路对一半+1分。

## Slide 4
游戏2 · ✓✗ 举牌判断｜W02
同一设备同级别告警，5秒内重复触发应去重（只报一次）
选项
A 对——避免告警风暴刷屏
B 错——每次都该报
C 只对紧急级去重
D 看心情
教师操作：情境：凌晨3点同一温度告警连报50次，你睡不睡？

## Slide 5
游戏2 答案与讲评
正确答案：A
为什么是这个答案
告警去重=防刷屏，但紧急级升级不在此列（本课工单口径）。
评分建议：答对+2分；答错不扣分但需说出理由；思路对一半+1分。

## Slide 6
复盘口诀｜W02 设备什么时候该报警 / 多级告警逻辑设计
一句话记住本课：
双参数组合判定
课堂节奏建议：
游戏A（5分钟）→ 精讲 → 游戏B（5分钟）→ 复盘口诀（2分钟）
全班计分：小组积分累计到工单评分（游戏加分≤5分，教师自定义）

## Slide 7
玩中学 · 学中做
重庆两江智造集团 · 02-程序设计基础 · W02

## Slide 8
安全与合规警示（操作前必读）
1. 上机前确认本工位电源开关与急停位置，确认设备处于安全状态。
2. 涉及接线的操作一律先断电、后验电、再作业，禁止带电插拔。
3. 身体任何部位不进入设备运动/散热区域，长发束起，不佩戴悬垂饰物。
4. 调试程序前先静态检查、再低速小样本试运行，确认无异常后放大规模。
5. 任何不确定或异常情况，立即停止操作并报告指导教师，不擅自处置。
以上任一条违反，本次任务按课程标准「安全规范一票否决」条款记 0 分并中止实训。